## Sheet1
3.1.1. ENERGETSKA OBNOVA FASADE
TRG FRANCUSKE REPUBLIKE 7
ISKAZ RADOVA I KOLIČINA
R. Br. | OPIS RADA | Jed. | Količina | Cijena | Ukupno
1 | Nabava, doprema, montaža i po završetku radova demontaža i otprema fasadne skele za izvedbu fasaderskih i drugih radova na pročelju zgrade.
Visina skele na uličnoj strani cca 16,80 m, (1 m iznad strehe)
Visina skele na dvorišnoj strani cca 19,0, a na stubišnom dijelu cca 20,0 m, sjeverni zabat cca 21,0 m, svjetlarnici cca 20,0 m.
Skela u skladu sa OPĆIM I POSEBNIM UVJETIMA, stabilna, propisno osigurana i zaštićena, sa sigurnim prolazima do ulaza u zgradu.
Posebno se skreće pažnja na uličnu skelu koja mora osigurati nesmetan, siguran tunelski prolaz pješaka u tranzitu i do ulaza.
Skela mora biti osigurana i zaštićena od pada žbuke, širenja prašine, prskanja vode na prolaznike, vozila i okoliš zgrade.
| a) Ulično pročelje | m2 | 252
| b) Dvorišno pročelje (zabat i svjetlarnici) | m2 | 773
2. | Nakon postave skele izvršiti snimanje ulične strehe zgrade sa kompletnom profilacijom spoja fasade i strehe, kao i same strehe. Detaljni nacrt profilacije (presjek) sa svim mjerema obavezno mora biti provjeren i potpisan od strane nadzornog inženjera. Stavka uključuje izradu šablone za izvlačenje reprofilacije nakon izvedbe toplinske žbuke na fasadi. | paušalno
3. | Demontaža oborinske vertikale Ø 120 mm od pocinčanog lima na dvorišnoj strani zgrade, sa gornjim i donjim priključcima i držačima.
Stavka obuhvaća demontažu, pohranu do završetka fasade i ponovnu montažu iste vertikale sa novim držačima, gornjim i donjim spojem. U cijenu uključiti otkop terena i pomicanje donjeg dijela PVC priključka sa revizijom. Uključeno je produženje i pripasivanje priključka odvoda sa terase kao i spoj sa novim horizontalim žljebom.
| Sve kompletno završeno i stavljeno u funkciju. Visina vertikale od terena do vodokotlića cca 19,00 m. Osigurati privremeni ispust vode preko skele za vrijeme trajanja radova. | kom. | 1
4. | Demontaža lučnog odvoda horizontalnog žljeba od pocinčanog lima u svjetlarnicima. Odvoz i ekološko zbrinjavanje. Izrada novog produžeog lučnog priključka od čeličnog pocinčanog lima u boji (kao horizontalan žljeb), sa priključkom kroz zid na odvodnu vertikalu brtvljenjem prodora kroz zid i ETICS fasadu. Uključivo postava rozete za brtvljenje na fasadnoj žbuci. | kom | 2
5. | Demontaža limenog horizontalnog ležećeg žljeba sa nosačima i podložnim okapnim limom, na uličnoj strehi zgrade, zajedno sa priključkom na oborinsku vertikalu. Skidanje, utovar i odvoz sa ekološkim zbrinjavanjem.
Izrada i montaža novog podložnog lima (R.Š. cca 50 cm) i ležećeg žljeba (R.Š. cca 60 cm) od pocinčanog lima deb. 0,6 mm, sa nosačima od pocinčanog plosnog željeza i priključkom na oborinsku vertikalu.
| Stavka obuhvaća kompletan rad prema pravilima struke sa otvaranjem rubnog dijela krova (glineni biber crijep), pregledom i sanacijom drvene potkonstrukcije, postavom oplatne folije, montažom limarije, vraćanjem i učvršćenjem crijepa, te potrebnim brtvljenjem. Prije demontaže postojeće limarije snimiti profilacije i dostaviti nadzoru, koji treba pregledati snimku i odobriti demontažu. | mt | 14.6
6. | Demontaža limene ulične oborinske vertikale (u fasadnoj niši) zajedno sa nosačima. Skidanje, utovar, odovoz i ekološko zbrinjavanje. Moguća privremena montaža odvoda na skelu do završetka fasade.
| Izrada i montaža nove oborinske vertikale od pocinčanog lima deb. 0,6 mm sa gornjim i donjim spojem. Visina vertikale cca 16,00 m. | kom | 1
7. | Demontaža i odlaganje (kod vlasnika) klima uređaja. Dobava i ugradnja izolacijskih podložnih kocki za učvršćenje te ponovna montaža konzola i klima uređaja sa spajanjem nakon završetka fasade. Uključeno brtvljenje svih prodora kroz fasadu, te uklapanje svih cjevovoda ispod ETICS fasade. Dvorišna strana i svjetlarnici. | kom | 6
8. | Demontaža dimovodnih fasadnih plinskih priključaka (turbo), produženje i ponovna montaža (svjetlarnici). | kom | 11
9. | Demontaža postojećih vanjskih klupčica (odvoz i ekološko zbrinjavanje), te dobava i montaža novih klupčica po potrebi povećane širine zbog ETICS fasade (dvorišna strana). Nove klupčice od aluminija deb. 2-3 mm, tipske proizvodnje u boji po izboru, sa kompletnim priborom za ugradnju. Obostrani tipski završeci sa brtvljenjem uz fasadu.
| a) Ulična strana širine cca 22 cm | mt | 23
| b) Dvorišna strana širine cca 14 - 22 cm | mt | 54
Napomena!
Postojeći prozori su šarolike proizvodnje i obavezna je izmjera svake klupčice na licu mjesta sa time da se predviđa toplinska izolacija jednaka postojećoj debljini (ulična strana) i ETICS 14 cm (dvorišna strana), a klupčica treba imati prepust od cca 4 cm.
10. | Razne nespecificirane demontaže i ponovne montaže na fasadi (kućni broj, držači, rasvjeta, naziv ulice, nazivi tvrtki, odzračnici, prozorske antene i sl.) | paušalno
11. | Demontaža strehe iznad balkona od valovitog akrila i ponovna montaža sa skraćenjem nakon izrade fasade. Metalna nosiva konstrukcija se ne demontira. | kom | 2
12. | Demontaža metalne vanjske rešetke sa prozora i deponiranje kod vlasnika. Prozor cca 65 x 150 cm, dvorište 1. kat. | kom | 1
13. | Demontaža vanjske metalne rešetke na podrumskom prozoru dvorišta. Prerada konstrukcije i ponovna montaža nakon završetka fasade i postave klupčica, sa obnovom boje. Prozor cca 170 x 140 cm. | kom | 2
14. | Demontaža vanjskih dvokrilnih PVC grilja sa nosačima na balkonskim vratima (~100/260 cm). Produženje nosača za deb. ETICS fasade i ponovna montaža nakon završetka fasade. | kom | 1
15. | Kao st. 14, samo jednokrilna PVC grilja na prozoru dim. cca. 65/150 cm. | kom | 1
16. | Pregled od strane proizvođača odabranog fasadnog sustava, svih fasadnih površina zgrade, sa svim potrebnim testiranjem i ispitivanjem podloge za definiranje pripreme podloge i završnog fasadnog sustava vanjske zaštite zgrade.
Izvedba svih radova na pripremi podloge prema recepturi proizvođača fasadnog sustava.
Na uličnoj strani zgrade predviđeno je obijanje kompletne žbuke do cigle sa čišćenjem reški, otprašivanjem, pranjem, sušenjem i nanosom dubinske nano impregnacije.
Na dvorišnoj strani predviđeno je obijanje neprianjajuće završne i podložne žbuke, otprašivanje, pranje, sušenje, dubinska nano impregnacija, cem. špric i podložna izravnavajuća žbuka (do cca 3 cm).
Svi radovi izvode se prema nalazu i programu proizvođača sustava, uz suradnju sa predstavnikom GZZZSKP.
Obuhvaća kompletnu pripremu podloge za izvedbu toplinske žbuke, ETICS sustava, samo fasadne žbuke ili fasadne boje.
| a) Ulična strana (priprema za toplinsku žbuku) | m2 | 210
| b) Dvorišina strana (obuhvaća zabat i svjetlarnike) | m2 | 722
17. | Dobava, doprema materijala i izrada toplinske izolacije FASADE DVORIŠNE strane zgrade ETICS sustavom,na saniranim i pripremljenim podlogama (st. 16), točno po uputstvu proizvođača sustava i uz točnu primjenu načina rada, količine i vrste materijala, te u propisanim klimatskim uvjetima uz propisnu zaštitu. Stavka obuhvaća kompletno dovršenje fasadnih površina u fazama:
* Postava prozorskih priključnih profila sa mrežicom, te zaštita svih otvora PE folijom.
* Zaštita ograda i podnih površina balkona.
* Zaštita ograda i podnih površina balkona.
* Postava Al sokl profila sa okapnicom.
* Lijepljenje izolacijskih fasadnih ploča od MINERALNE-KAMENE vune debljine 14 cm (špalete 2 cm, ne obračunavaju se posebno) polimer cementnim mortom, uz prethodnu postavu brtvenih profila oko klupčica, ograda i sl.
* Mehaničko učvršćenje putem navojnih, upuštenih pričvrsnica sa rondelom (6-8 kom/m2 + kontinuirano na uglovima i vijencima).
* Postava u polimer cementnu žbuku rubnih profila sa mrežicom na sve bridove (kutni, okapni, priključni, dilatacioni, završni profili), te kutna ojačanja otvora (20x40 cm ili 30x50 cm).
* Nanos polimer cementnog morta sa utiskivanjem alkalno postojane staklene mrežice (160g/m2)
* Nanos gornjeg sloja polimer cementnog morta
* Impregnacijski predpremaz
* Vodotjesno brtvljenje trajno elastičnim PU kitom svih spojeva (klupčice, ograde, razni držači, prodori i sl.)
* Završna tankoslojna fasadna dekorativna silikonska žbuka (zrno 2-3 mm - boja po izboru) sa dodatkom biocidnog sredsta protiv algi i gljivica.
| * Skidanje zaštite sa otvora i ostalih površina | m2 | 705
18. | Dobava, doprema materijala i izrada toplinske izolacije ULIČNE fasade sustavom TOPLINSKE ŽBUKE (λ=~0,08) na pripremljenoj podlozi (st. 16), točno po uputstvu i recepturi proizvođača sustava uz prethodnu suglasnost GZZZSKP. Stavka obuhvaća kompletno dovršenje fasadnih površina u svim fazama finalno završeno. Špalete se ne obračunavaju posebno.
* Zaštita otvora i okolnih površina
* Nanos cementnog šprica (90 - 100 % prekrivanja)
* Nanos toplinske žbuke u sloju deb. 3,5 cm
* Nanos polimer-cementnog morta sa utiskivanjem alkalno postojane staklene armaturne mrežice, te rubnih, kutnih i okapnih profila
* Završna silikonska žbuka (zrno 2 mm + dodatak protiv algi i gljivica)
* Skidanje zaštite sa otvora i ostalih površina
* Vodotjesno brtvljenje trajno elastičnim PU kitom
| * Čišćenje, odvoz i ekološko zbrinjavanje otpada. | m2 | 210
19. | Ulična streha (vijenac) zgrade. Obijanje neprianjajućih dijelova žbuke i profilacije. Dubinska nano impregnacija. Cementni špric po potrebi. Reprofilacija obijenih dijelova vepnenocementnim ili reparaturnim mortom (na osnovi cementa) sa polipropilenskim vlaknima. Tu je uključena i izrada profilacije po šabloni iz st. 2.
Nakon fine obrade svih površina nanosi se impregnacija i silikonska boja u 2-3 sloja, sa dodatkom protiv algi i gljivica.
Na čelo konzolnog istaka nanosi se polimer cementno ljepilo u 2 sloja sa uloškom staklene mrežice, a na rub se ugrađuje okapni profil sa mrežicom.
Nakon impregnacije na čelo se nanosi silikonska žbuka u boji fasade (zrno 2 mm).
Izvedba radova prema recepturi proizvođača fasadnog sustava u dogovoru sa nadzornim inženjerom i predstavnikom GZZZSKP.
| Širina strehe cca. 60 cm. Obračun po mt. | mt | 15
20. | Dobava, doprema materijala i izrada fasadne, dekorativne SILIKONSKE ŽBUKE ili BOJE, na saniranim i pripremljenim podlogama (st. 16). Izvodi se točno po tehničkim uputama, primjeni materijala i postupaka propisanih od strane proizvođača sustava. U cijenu uključiti pomoćnu skelu. Stavka obuhvaća potpuno dovršenje zidova i stropnih površina u svim fazama:
* Postava priključnih, kutnih, okapnih i završnih profila sa mrežicoma, te zaštita otvora PE folijom
* Nanos polimer-cementnog morta sa utiskivanjem alkalno postojane staklene mrežice
* Nanos gornjeg sloja polimer-cementnog morta
* Impregnacijski premaz
* Vodotjesno brtvljenje trajnoelastičnim PU kitom
* Fasadna silikonska žbuka (zrno 2mm, boja po izboru) ili fasadna silikonska boja po izboru, sa dodatkom biocidnog sredstva protiv algi i gljivica.
* Skidanje zaštite sa otvora
| a) Silikonska žbuka | m2 | 4.5
| b) Silikonska boja (vijenac, balkoni - podgledi) | m2 | 41
21. | Pregled ULIČNOG podnožja (SOKL) visine cca 1,6 m (dužina cca. 12,0 m) i portala oko ulaznih vrata (sa nadsvjetlom) R.Š. cca 1,10 m (razvijena dužina cca. 9,60 m) izrađenog od štokane kamene žbuke. Čišćenje grafita i cijele površine, saniranje oštećenja i završna obrada prema recepturi proizvođača fasadnog sustava, uz odobrenje predstavnika GZZZSKP.
| Obračun po m2 kamene žbuke. | m2 | 32
22. | Obrada PODNOŽJA zgrade sa DVORIŠNE strane. Uključuje cca 45 cm iznad zemlje i cca 60 cm ispod nivoa terena.
Predviđeni radovi:
* Rezanje betonske ploče dvorišta u širini cca. 50 cm od fasade, sa razbijanjem, utovarom, odvozom i ekološkim zbrinjavanjem
* Iskop zemlje u širini 50 cm, do dubine 60 cm od terena sa odlaganjem u dvorištu.
* Čišćenje i pranje bitumenske hidroizolacije
* Saniranje bitumenske hidroizolacije punoplošnim debeloslojnim hladnim premazom bitumenske paste - kao Sika Igolflex - 2K u sloju 5-6 kg/m2.
* Izravnanje nivoa u zemlji i van zemlje, lijepljenje XPS ploča (u zemlji) u potrebnoj debljini (~ 2-4 cm) na hidroizolaciju, bitumenskom pastom (cca. 2kg/m2).
* Lijepljenje ploča ekstrudiranog polistirena (XPS) debljine 14 cm u punoj visini (~ 105 cm), polimer cementnim ljepilom iznad zemlje i bitumenskom pastom u zemlji.
* Ugradnja pričvrsnica
* Nanos polimer-cementnog morta sa utiskivanjem alkalno postojane staklene mrežice u 2 sloja (iznad zemlje)
* Nanos gornjeg sloja polimer-cementnog morta (iznad zemlje)
* Impregnacijska cijele površine
* Završna fasadna mozaik-sokl žbuka po izboru (do 20 cm iznad nivoa terena)
* Ugradnja pričvrsnica
* Zaštita u zemlji čepićastom folijom
* Vraćanje iskopane zemlje uz nabijanje u slojevima po cca. 20 cm, uz završni nasip šljunka u sloju od cca. 10 cm.
* Betoniranje podne ploče betonom MB 30 uz dodatak za vodoneupojnost, uz armiranje spoja sa starim betonom.
| * Impregnacijska podloge i nanos podne akrilne mozaik žbuke u širini cca 80 cm od fasade. | mt | 12.5
23. | Obrada PODNOŽJA zgrade u SVJETLARNICIMA ETICS sustavom na saniranim i pripremljenim podlogama (st. 16). Visina obrade podnožja ~50 cm. Izvodi se točno po uputama proizvođača sustava i uz točnu primjenu načina rada, količine i vrste materijala, te u propisanim klimatskim uvjetima i uz propisanu zaštitu. Stavka obuhvaća potpuno dovršenje podnožja i obuhvaća sve faze radova:
* Detaljno čišćenje i saniranje priključne podne površine
* Obrada spoja zida i poda elastičnim dvokomponentnim hidroizolacijskim mortom (kao Sikalastic - 152) u sloju 2 x 1,5 mm, sa uloškom kutne elastične trake za brtvljenje (kao Sika SealTape - S). Obuhvaćeno po 20 cm na podu i zidu.
* Postava punog Al sokl profila na priključnu podnu površinu sa postavom ekspandirajuće brtvene trake.
*Lijepljenje ploča ekstrudiranog POLISTIRENA (XPS) debljine 14 cm polimer-cementnim mortom
* Ugradnja pričvrsnica
* Nanos polimer-cementnog morta sa utiskivanjem alkalno postojane staklene mrežice u 2 sloja
* Nanos gornjeg sloja polimer-cementnog morta
* Impregnacijska cijele površine
* Završna fasadna mozaik-sokl žbuka po izboru
| * Vodotijesno brtvljenje trajnoelastičnim PU kitom. | mt | 16
24. | Saniranje čela i podgleda BALKONA (cca. 1,0 x 3,4 m) vrši se točno po recepturi proizvođača i svim slojevima:
* Čišćenje od algi i gljivica, obijanje ostatka žbuke, čišćenje oko armature i same armature do čiste osnove podobne za daljnju obradu.
* Nanos antikorozivnog morta (kao Sika MonoTop-910 N) kao zaštita armature i ujedno SN veza
*Reprofilacija i popuna nedostajućeg betona sanaciono reparaturnim mortom
* Impregnacija ostalih dijelova i nanos cementnog šprica
* Nanos izravnavajuće vapneno cementne fasadne žbuke
* Nanos polimer cementnog ljepila u dva sloja sa ugradnjom staklene mrežice uz ugradnju okapnog profila po rubu balkona .
| Kompletno pripremljeno za nanos žbuke i boje (u st. 19). | kom | 8
25. | Obrada podne površine BALKONA cca 1,0 x 3,4 m, obuhvaća radove:
* Pranje, čišćenje, impregnacija podloge
* Hidroizolacija gornje površine (cca 3,40 m2) fleksibilnim dvokomponentnim polimer-cementnim mortom u dva sloja sa uloškom armaturne staklene mrežice (sloj cca 2 mm). Spoj na polimer-cmentnu žbuku sa armaturnom mrežicom na fasadi vrši se ugradnjom gumirane poliesterske trake. Po rubu balkona ugrađuje se aluminijski okapni profil (cca 5,20 mt)
* Dobava i polaganje protukliznih, velikoformatnih, vodootpornih keramičkih pločica, po izboru projektanta (cca 3,40 m2).
Punoplošno lijepljenje visokofleksibilnim cementnim ljepilom razreda C2TE
* Dobava i polaganje keramičkog sokla uz zidove (cca 3,0 mt)
* Fugiranje keramike visokofleksibilnom masom razreda CG2
| * Brtvljenje reške između poda i sokla, te keramike i okapnog profila trajnoelastičnim PU kitom | kom | 6
26. | Dobava, doprema materijala i obrada dilatacije na fasadi zgrade. Primjena kompatibilnih materijala i izvedba u svemu prema uputi proizvođača sustava. Stavka obuhvaća potpuno dovršenje po svim fazama:
* Čišćenje, saniranje, impregniranje i obostrana reprofilacija reparaturnim mortom na pravilnu širinu od 1-2 cm.
* Nakon postave toplinsko-izolacijskih ploča ETICS fasade vrši se ugradnja dilatacijskog profila sa mrežicom u polimer-cementnoj žbuci. Obradom je obuhvaćeno i cca. 15 cm fasade susjedne dilatacije (pravilno odsjecanje postojeće žbuke sa svom pripremom) gdje se na rub ugrađuje završni profil sa mrežicom.
* Obrada ETICS fasade je obuhvaćena ranijim stavkama, a na susjednoj dilataciji se nakon nanosa polimer-cementne žbuke sa utisnutom mrežicom izvodi impregnacija i premaz fasadnom bojom.
* Odvoz i ekološko zbrinjavanje šute
| a) Ulična strana (niše krovnih odvoda) | mt | 32.4
| b) Dvorišna strana | mt | 85
27. | Pranje, čišćenje, saniranje, impregnacija i završna obrada silikonskom bojom sa dodatkom fungicida protiv algi i gljivica, u svjetlarnicima. Obuhvaćen je zabatni zid sjevernog susjeda i pregradni zid u južnom svjetlarniku. | m2 | 38
28. | Demontaža, spuštanje, utovar, odvoz i ekološko zbrinjavanje postojećih trokrilnih drvenih prozora stubišta, te izrada, doprema i ugradnja novih PVC prozora dim 170 x 150 cm. Trokrilni prozor sa srednjim fiksnim i obostrano otklopno zaokretnim krilima.
Dvostruko ostakljenje IZO konstrukcije sa ispunom plemenitim plinom i Low-e premazom, te koeficijentom prolaza topline U≤1,1 W/m2K. Koeficijent prolaza topline za cijeli prozor mora biti U≤1,4 W/m2K. Uključivo unutarnja plastična klupčica širine cca. 15-17 cm.
U stavku je uključeno brtvljenje, stolarska i zidarska ugradnja sa obradom unutarnjih i vanjskih špaleta.
| Vanjska klupčica obuhvaćena je st. 9. | kom | 4
29. | Završno čišćenje oko zgrade nakon demontaže i odvoza fasadne skele (po završetku i primopredaji svih radova), te odvoz i ekološko zbrinjavanje otpada. | Paušalno | 1
U K U P N O :